****

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Пестовский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.08.2021 № 41

д. Устюцкое

О внесении изменений в

Постановление Администрации

Устюцкого сельского поселения

от 11.06.2019 № 50

Руководствуясь Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 11.06.2019 № 50 «**Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Устюцкого сельского поселения», изложив преамбулу в следующей редакции:**

**«В соответствии с** Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314»;

2. Внести в **Порядок организации и сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Устюцкого сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 11.06.2021 № 50 (далее Порядок) следующие изменения:  
 2.1. Пункт 2.8. Порядка изложить в следующей редакции:**

**«2.8.** Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов с использованием специальной тары.

Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в соответствии с требованиями безопасности, предусмотренными производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в правилах эксплуатации таких товаров. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечивающих сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. Допускается использовать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп.

Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в герметичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. Не допускается совместное накопление поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запрещено.»;

2.2. Пункт 2.11 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.11. В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, парами и (или) остатками ртути лицом, организовавшим места накопления, должно быть обеспечено проведение работ по обезвреживанию отходов отработанных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих ламп с привлечением оператора на основании договора об оказании услуг по обращению с отходами.»;

2.3. Пункт 2.12 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.12. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором в соответствии с требованиями [статьи 16](consultantplus://offline/ref=E60B8F2836646D3E1322EEA30A1F4DC7E02EC4A89B3241D3C0BD09DA92A68CF4A372F18463771EF8458DD91A7050D40B83294C26k2IDO) Федерального закона "Об отходах производства и потребления".

Допускается транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до места накопления в индивидуальной и транспортной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не имеющих видимых повреждений, или иной герметичной транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.

Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется герметичная тара, исключающая возможность загрязнения окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека. Транспортирование поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором.»;

2.4. Пункт 2.13 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.13. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют операторы в местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, информация о которых должна быть отражена в территориальной схеме обращения с отходами субъекта Российской Федерации.

Утилизация и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также с учетом информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям.

Операторы, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, ведут учет принятых, транспортированных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, находящихся на хранении отходов в порядке, установленном [статьей 19](consultantplus://offline/ref=5EA7238763B3C009AF798FD13888B32F3642ADA570AE64CBD8F228063A73A2598B8D6652CC56C0B858E2E7F000B56E16DA55831590A9A53Bn8K2O) Федерального закона "Об отходах производства и потребления".».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения».

Глава сельского поселения С.А.Удальцов