Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

Администрация  Вятского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2022 № 87                                                                                                                                  д. Вятка

| «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Вятского сельского поселения на 2022-2026 годы» |  |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостраительным кодексом Российской Федерации, Уставом Вятского сельского поселения Администрация Вятского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной  инфраструктуры Вятского сельского поселения на  2022-2026 годы».

2. Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный вестник  Вятского  сельского поселения».

Глава поселения:                                   Галкин В.А.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вятского сельского поселения

на 2022 год- 2026 годы.

2022г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 – 2026 ГОДЫ»

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Вятского сельского поселения на 2022-2026 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Вятского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Вятского сельского поселения Пестовского района Новгородской области |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории Вятского сельского поселения; 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории Вятского сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Вятского сельского поселения и иных источников составляет 78340,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 6730,0 тыс. рублей; 2023 год – 5050,0 тыс. рублей; 2024 год – 6050,0 тыс.рублей; 2025 год – 2050,0 тыс.рублей; 2026 год – 22100,0 тыс. рублей; |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере водоснабжения: - Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования - Реконструкция изношенных водопроводных сетей - строительство новых водопроводных сетей; - мероприятия по уменьшению водопотребления 2.В сфере газификации: - мероприятия по обеспечению населения сжиженным газом в баллонах; 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. 5. Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием. 6. Обустройство остановок общественного транспорта. |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Вятского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вятского сельского поселения на 2017-2021 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

- 2.1. Демографическое развитие муниципального образования

Вятское сельское поселение расположено в южной части Пестовского муниципального района. Площадь муниципального образования составляет 10060 га. Вятское сельское поселение было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - территориальном устройстве Новгородской области».

На севере Вятское сельское поселение граничит с Охонским СП, на западе –  с Устюцким СП, на востоке — с Пестовским  СП Пестовского муниципального района, на юге  – с Тверской областью.

В состав Вятского СП входят 12 населенных пунктов.

Административным центром поселения является д. Вятка. Численность населения Вятского СП на 01.01.2022 – 556 человек.

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Пестовского муниципального района в целом, так и Вятского сельского поселения в частности.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

На протяжении последних лет на территории Вятского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся

негативных процессов начала 2010-х годов, сохранения и поддержания демографического

потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста,

реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

2,2 Гидрогеологические условия.

К крупным рекам Пестовского МР относятся река Молога, остальные реки Кирва, Семытинка принадлежат к группе средних и мелких водотоков.

Река Молога – левый приток Волги, имеет исток в Тверской области. Протяженность Мологи в границах Новгородской области – 47 км. Впадает в Рыбинское водохранилище. По территории Пестовского района Молога течет в плоском и узком понижении, представляющем собой ответвление Шекснинской низины.

Молога – равнинная река с классическими формами речной поймы и русловых процессов. Долина реки Молога сформирована в песчаных зандровых и моренных отложениях, имеет небольшую глубину и ширину до 2 км. Дно реки и местами довольно высокие берега преимущественно песчаные, в связи с чем развиваются характерные русловые процессы. В русле много вымытых из моренных отложений валунов, оно заполнено песчаными наносами, постоянно перемещаемыми рекой. Ширина и глубина реки очень неравномерны, имеются отмели, перекаты, омуты. Местами, особенно у скоплений больших валунов, формируются песчаные острова – осередки, закрепляющиеся быстро нарастающими осоками и кустарниками. Периоды маловодья чередуются с паводками, во время которых не умещающаяся в заполненном наносами русле вода выходит в пойму. Для Мологи характерны высокие, до 8 м, весенние паводки).

В западной части Пестовского района расположена группа озер. Наиболее крупные из них оз. Меглино, Бродская Лакша, Черное и Белое.

На территории Вятского СП протекают реки: Молога, Волдомица, Гуська.

1.4.3. Геологическое строение, рельеф, почвы

Территория Новгородской области относится к геоморфологической провинции Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции.

Территория Пестовского района расположена в трех округах подпровинции южной тайги: Северо-Валдайском, Молого-Чагодском и Овинищенской возвышенности.

Геологическое строение района характеризуется распространением формаций различного возраста и генезиса. Сверху вниз геологический разрез представлен следующими типами пород:

Четвертичные отложения в пределах Карбонового плато очень маломощны (0,5-15,0м).  Основу их составляют морена, имеющая повсеместное распространение. Ее отложения залегают с поверхности или перекрыты озерно-ледниковыми и современными образованиями небольшой мощности. Представлены они валунными супесями и суглинками с большим содержанием гравийно-галечного материала, с многочисленными прослоями и линзами водонасыщенных песков. Мощность ее 0,5 – 5,0 м. Современные отложения, покрывающие морену на отдельных участках, представлены болотными и аллювиальными осадками. Первые развиты на плоских бессточных или со слабым стоком участках, в озерно-аллювиальных низинах на плоских низких поймах рек. Литологически они представлены торфами, илами, заторфованными грунтами. Мощность их от 0,5 до нескольких метров. Аллювиальные отложения развиты в руслах и поймах рек. Представлены разнозернистыми песками мощностью до 5 м.

Толща четвертичных отложений залегает на мощной толще осадочных палеозойских образований, среди которых выделяется несколько систем: кембрийская, ордовикская, девонская, каменно-угольная и пермская – представленных переслаивающимимся глинисто- карбонатными и песчаными породами общей мощностью около 1500м

В соответствии с общностью структурно-геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории района выделены следующие инженерно-геологические районы:

- Пологоволнистые моренные равнины;

- Плоско-волнистые флювиогляциальные равнины;

- Речные долины;

- Болотные массивы.

Далее представлена инженерно-геологическая характеристика, выделенных районов, оценка их инженерно-геологических условий для градостроительного освоения

Пологоволнистые моренные равнины

Инженерно-геологический район распространен на всей территории Новгородской области. Рельеф характеризуется волнистой поверхностью, осложненной моренными холмами, озовыми грядами, камовыми массивами, звонцами. Абсолютные отметки высот колеблются в пределах от 40-50 м до 150 м. Высота холмов составляет 20-50 м. Размеры холмов по основанию от 100-150 м до 200-500 м. Пологоволнистые моренные равнины чередуются с участками размытого холмисто-моренного рельефа, моренными грядами, разделенными крупными озерными котловинами (озера Великое, Меглино, Черное).

Отложения четвертичной системы представлены породами ледникового (моренного) геолого-генетического комплекса (ГГК) - песчаными породами разной крупности, валунными супесями и суглинками.

Коренными породами являются известняки и доломиты нижнего карбона, глины, известняки и доломиты среднего карбона - восточная и юго-восточная части Новгородской области, пески и глины с прослоями известняков верхнего девона – на остальной территории области.

Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить четвертичные отложения и коренные породы. В целом породы устойчивые и пригодны для возведения любых сооружений. Исключение составляют закарстованные породы, на площади распространения которых следует применять мероприятия по укреплению зданий и сооружений. Скальные грунты характеризуются повышенной трещиноватостью, затухающей с глубиной. В связи с этим при гидротехническом строительстве следует учитывать повышенную проницаемость горных пород и предпринимать противофильтрационные мероприятия.

На отдельных заболоченных участках (межхолмовые понижения) развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Глины способны выдерживать значительную нагрузку от веса сооружений. Неблагоприятное свойство глин – их низкая водоустойчивость. Суглинки и моренные глины обладают повышенным содержанием пылеватых частиц, которые обуславливают склонность к морозному пучению.

Пески тонкозернистые, мелкозернистые, пылеватые, плотные, преимущественно водонасыщенные, супеси моренные суглинистые, супесчаные, песчаные образования с включениями обломочного материала могут служить надежным основанием для зданий и сооружений с расчетным сопротивлением от 2,5 до 3 и более кг/см2.

Район в основном благоприятен для градостроительного освоения. Инженерной подготовки требуют территории развития процессов заболачивания и испытывающие подтопление, а также участки с развитием грунтов пониженной несущей способности.

##### Плосковолнистые всхолмленные флювиогляциальные равнины

Рассматриваемый инженерно-геологический район развит в восточной и юго-восточной части Новгородской области. В рельефе представляет собой плоскую равнину, с размытыми останцами краевых образований едровской стадии валдайского оледенения (моренные холмы, звонцы, камы, озы). Абсолютные высоты составляют 130-190 м. Относительные высоты составляют 3-10 м.

Четвертичные отложения представлены флювиогляциальными песками и галечниками, залегающие на морене или известняках, а также мореной и озерно-ледниковыми песками и глинами.

Коренные породы представлены известняками, мергелями, глинами, песками и доломитами среднего карбона, на крайнем востоке Новгородской области отложениями верхнего отдела пермской системы (алевриты, песчаники, глины).

В пределах территории рассматриваемого инженерно-геологического района, подземные воды развиты в четвертичных и коренных отложениях.

Подземные воды трещино-карстово-пластовые, слабонапорные залегают на глубине от 0 до 20 м. По химическому составу гидрокарбонатно-хлоридные, кальциево-магниевые с минерализацией до 1 г/дм³.

Из геологических процессов развитие получили: заболачивание, эоловые процессы.

Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить четвертичные отложения и коренные породы. Пески влажные, средней плотности, реже плотные и рыхлые, неустойчивы в откосах. В общем, породы комплекса являются надежным основанием для зданий и сооружений, исключение составляют грунты рыхлого сложения. Расчетное сопротивление грунтов составляет 1,5-4,0 кг/см2.

На отдельных заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Район в основном благоприятен для градостроительного освоения. Территории, требующие больших объемов инженерной подготовки, распространены локально и занимают небольшие площади.

Речные долины

Рассматриваемый инженерно-геологический район приурочен к долинам рек.

Аллювиальные отложения представлены песками, суглинками, супесями, слагающими пойму и первую надпойменную террасу. Среди песков преобладают пылеватые и мелкие разности.

Коренные отложения представлены отложениями верхнего девона (глины, алевролиты, пески, алевриты, мергели), среднего и нижнего карбона (известняки, мергели, глины, пески), в меньшей степени (восточная часть Новгородской области – река Молога) отложениями верхней перми (алевриты, песчаники, глины).

Грунтовые воды залегают близко к поверхности. Здесь развиты солоноватые и соленые воды с минерализацией более 3 г/дм³.

Слабая уплотненность пород, возможность неравномерных осадок в фациально-изменчивой толще позволяют считать, что рассматриваемые грунты являются не надежным основанием для зданий и сооружений.

Инженерно-геологический район характеризуется, как неблагоприятный для градостроительного освоения.

Болотные массивы

Отложения торфа обладает высокой влажностью, пористостью, низкой прочностью, очень большой и неравномерной сжимаемостью, повсеместно обводнены.

Неоднородность состава и строения торфяной залежи, а также сильная сжимаемость могут привести к значительным неравномерным осадкам возводимых сооружений. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений. Инженерно-геологический район является неблагоприятным для градостроительного освоения.

Р е л ь е ф

Территория Пестовского района расположена в пределах Карбонового плато, на крайнем востоке области. Поверхность плато представляет собой равнину, слабо наклоненную к юго- востоку. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 150-130 м на западе до 120 – 140м на востоке, где плато, понижаясь, переходит в Молого-Шекснинскую низину. Холмистый рельеф сохраняется на отдельных изолированных участках.

По своему генезису равнина неоднородна и состоит из размытых моренных и аккумулятивных озерно-ледниковых участков с абсолютными отметками до 150 м.

К моренным равнинам приурочены обширные болотные массивы, сосредоточенные, в основном, в западной и северной частях территории района. На заболоченных территориях мощность торфа превышает  0,5 м и достигает нескольких метров. Эти земли не освоены и представляют собой залесненные и чистые болота.

П о ч в ы

Пестовский район расположен в зоне таежно-лесных подзолистых и болотных почв. Преобладающими почвами являются подзолистые и дерново-подзолистые (71,4%),  торфяно-болотные (16,3%), дерново-глеевые и пойменно-дерновые (2,6%).

Подзолистые, слаборазвитые почвы распространены в условиях хорошо дренированного рельефа, в основном заняты лесом. Характерной  особенностью этих почв служит отсутствие или очень слабое развитие гумусового горизонта. В основном находится под сосновыми борами, травянистый покров отсутствует.

Дерново-подзолистые почвы занимают 69,7% от общей площади с/х земель. Эти почвы имеются на всей территории района и составляют основной фонд пахотных земель.

Болотно-подзолистые почвы составляют 15% общей площади с/х угодий, но в основном эти почвы заняты под сенокосами, пастбищами, лесом. По рельефу эти почвы занимают плоские, слабодренированные равнины с близким залеганием грунтовых вод, межпойменные и замкнутые понижения.

Болотные почвы встречаются в районе повсюду. Болотный почвообразовательный процесс характеризуется накоплением в почве органического вещества в виде торфа и оголением минеральной части почвы. По характеру питающих вод и растительности болота подразделяются на три подтипа: низинные, переходные и верховые. Наиболее ценными для с/х являются болота низинные.

В поймах рек и озер, ручьев распространены пойменные почвы. Они занимают 2,2% от общей площади района и заняты, в основном сенокосами, пастбищами.

По механическому составу около 84% сельскохозяйственных угодий района составляют супесчаные (52%) и легко и среднесуглинистые почвы (32%).

На территории Вятского СП встречаются дерново-среднеподзолистые и дерново-слабоподзолистые почвы, а также слабо- и средне подзолистые в сочетании с торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевыми и болотными почвами.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических типах пород.

Воды, залегающие в четвертичных ледниковых и озерно-ледниковых глинистых отложениях, относятся к типу спорадических. Приурочены они к песчаным прослойкам и линзам в глинистой толще. Воды обладают местным напором и имеют различную мощность водоносного горизонта.

Воды других генетических типов четвертичной толщи относятся к типу грунтовых. Они образуют единый безнапорный водоносный горизонт, уровень залегания которого находится в пределах 0 – 3м. Наиболее высокое стояние грунтовых вод (0-0,5м) отмечается в пределах болот, заболоченных территорий, ложбин стока. На остальной территории, в зависимости от рельефа, грунтовые воды залегают глубже 2м.

Подземные воды четвертичных отложений широко используются населением небольших населенных пунктов для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения. Источником водозабора служат шахтные колодцы глубиной 5-10м, каптированные источники и неглубокие скважины. Однако из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности, грунтовые воды четвертичных отложений не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения.

Для водоснабжения более крупных населенных пунктов используются подземные воды различных горизонтов девона и карбона на всей площади их залегания под четвертичными отложениями.

Широким распространением в Пестовском районе пользуется каширско-маячковский водоносный комплекс среднего карбона. Водовмещающими породами служат трещеватые и закарстованные известняки и доломиты. Глубина залегания горизонта от 0,3 до 49 м, местами происходит самоизлив. Мощность комплекса от 5 до 50 м, чаще 30-40 м. Дебит скважин 1-10, удельный дебит 0,1-3,0 л/сек. Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, хорошего качества. Водоносный комплекс водообильный (водообильность неравномерная). Производительность сосредоточенного водозабора составляет 5- 500 л/сек.

Климатические условия.

Пестовский МР расположен во II климатическом районе.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.

Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 35-45 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Анализ текущего состояния систем водоснабжения

В состав Вятского сельского поселения входят  следующие населенные пункты: д. Вятка, д. Федово, д. Авдеево, д. Новинка, д. Карельское-Пестово, д. Эваново,  д. Горка,  д. Алексеиха , д. Гуськи, д. Быково, д. Требесово.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей Вятского сельского поселения являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Всего по поселению 5 скважин (в д. Вятка – глубиной 40м, дебетом 2,5л/сек; в д. Алексеиха – глубиной 60м, дебетом 1,5л/сек; в д. Гуськи – глубиной 52м, дебетом 1л/сек; в д. Новинка – глубиной 70м, дебетом 2л/сек; в д. Горка – глубиной 78м, дебетом 4л/сек). Во всех скважинах установлены насосы ЭЦВ 6 различной производительностью.

Из скважины вода насосами подается в водонапорную башню и далее в сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Всего по поселению 5 водонапорных башен (в д. Вятка – высотой 15м, объем бака 22 м. куб.; в  д. Алексеиха – высотой 10м, объем бака 15 м. куб.; в  д. Гуськи – высотой 9,8 м. объем бака 12 м. куб.; в д. Горка – высотой 10м, объем бака 15 м. куб.; в д. Новинка – высотой 13м, объем бака 15 м.куб.). Протяженность всех водопроводных сетей Вятского  сельского поселения составляет 23,57 км. На сетях установлены водоразборные колонки. Источником водоснабжения остальных населенных пунктов Вятского сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

Водопотребление существующей застройки Вятского сельского  поселения составляет:

- 94,86 м3/сут; 5,36 м3/час

- том числе на полив  36,75  м3/сут

- на производственные нужды 9,6 м3/сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*:

-50 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды -  расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Анализ текущего состояния систем водоотведения.

В настоящее время в  населенных пунктах Вятского сельского поселения,  сети канализации отсутствуют. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. Отдельные дома и общественные здания оборудованы накопительными емкостями с вывозом нечистот ассенизационной машиной на сливную станцию БОС г. Пестово.

Водоотведение от существующей застройки Вятского сельского поселения  составляет  46,3 м3/сут.

Анализ текущего состояния систем газоснабжения

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок на нужды пищеприготовления

Сжиженный газ поставляется  ОАО «Пестовомежрайгаз» ОАО «Ногородоблгаз»  в баллонах для нужд населения.

Предусматривается перевод поселения (где это целесообразно) на природный газ.

Перспективные распределительные газопроводы высокого давления (0,6 МПа) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к газораспределительным сетям ГРС « Даниловское» Вологодской области через ПГБ « Пономарево».

Прокладка газопроводов по территории поселения до ПГБ и котельных предполагается высокого давления (0,6 МПа). От ПГБ Вятка до ГРП в.  От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

Планируется подключение к природному газу существующей котельной на твердом топливе (после реконструкции), новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта, турбазы, и котельных инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории МО «Вятское сельское поселение» осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Одной из острейших проблем на сегодняшний день является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО).

Существующая на территории сельского поселения свалка не соответствует установленным требованиям, предъявляемым к подобным объектам.

Периодически наблюдается образование несанкционированных свалок.

Остается острейшей проблемой появление несанкционированных свалок в местах бывших колхозных ферм, токов бригад, других производственных помещений, которые разбираются, и вывозится только пригодный для дальнейшего использования материал.

Расчет образования ТБО

Таблица №1

| № | Объекты образования отходов | Ед. измер. | Кол-во человек | Норматив, т/год | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Алексеиха | чел. | 10 | 0,3 | 7,5 |
| 2 | д.Авдеево | чел. | 9 | 0,3 | 2,1 |
| 3 | д.Вятка | чел. | 430 | 0,3 | 130,5 |
| 4 | д.Горка | чел. | 10 | 0,3 | 3,6 |
| 5 | д.Гуськи | чел. | 11 | 0,3 | 1,8 |
| 6 | д.Эваново | чел. | 2 | 0,3 | 0,6 |
| 7 | д.Карельское-Пестово | чел. | 2 | 0,3 | 0,9 |
| 8 | д.Новинка | чел. | 59 | 0,3 | 18,0 |
| 9 | д.Федово | чел. | 3 | 0,3 | 1,2 |
|  | МО «Вятское СП» | чел. | 536 | 0,3 | 166,2 |

Смет с твердых покрытий составляет 130,0 т/год.

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет.

Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение Вятского сельского поселения выполняется от сетей филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» «Боровические электрические сети», Пестовский РЭС.

Линии 10 кВ питающие Вятское сельское поселение:

1. Линия Л-2 ПС «Вятка», питает  населенные пункты Авдеево, Федово, Новинка с трансформаторной мощностью 1908 кВА из них 338 кВА Вятское сельское поселение.

2. Линия Л-3 с трансформаторной мощностью 660 кВА питает подстанции населенного пункта Вятка.

3. Линия Л-4 с трансформаторной мощностью 600 кВА питает подстанции населенного пункта Вятка.

4. Линия Л-5 с трансформаторной мощностью 460 кВА питает подстанции населенного пункта Алексеиха и Быково и АО «Рекорд».

5. Линия Л-6 с трансформаторной мощностью 517 кВА питает подстанции населенных пунктов Горка, Гуськи, Карельское Пестово, д.Сидорово, Эваново, из них Вятское сельское поселение 254 кВА.

Линии, питающие Вятское сельское поселение выполнены   проводами АС-95, АС-70, АС-50, АС-35, что соответствует нормам и  проводами АН-35, которые должны заменяться при реконструкции на провод  АС-70 или АС-35.

Данные по расчетным существующим нагрузкам сведены в таблицу

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия Л-2, ПС «Вятка» 3 тр-ра к=0,85 | 287 |
| 2 | Линия Л-3 ПС «Вятка» 3 тр-ра к=0,85 | 561 |
| 3 | Линия Л-4 ПС «Вятка» 3 тр-ра к=0,85 | 510 |
| 4 | Линия Л-5 ПС «Вятка» 4 тр-ра к=0,85 | 391 |
| 5 | Линия Л-6 ПС «Вятка» 5 тр-ров к=0,85 | 216 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 390 |

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Предполагается значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:

-выгодное экономико – географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

-наличие свободных площадок для нового строительства,

-постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.  Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999 г.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п. 10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Вятского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вятского сельского  поселения на 2014-2025 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

4.1. Мероприятия по развитию объектов водоснабжения:

Проектом предусматривается на перспективу в населенных пунктах  Вятского сельского поселения организация централизованной системы водоснабжения. На I очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции благоустройства территории:

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок.

- Водопотребление проектируемой и существующей застройки Вятского сельского  поселения составляет:

- 376,95 м3/сут; 17,08 м3/час

- том числе на полив  51,2 м3/сут

- на производственные нужды 19,2 м3/сут

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до  5 тыс.  составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаротушение  в населенных пунктах 10 л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Расходы по водоснабжению  проектируемой и существующей  застройки на расчетный срок приведены в таблице № 37

Проектом предусмотрено водоснабжение населения деревень Вятка и Новинка  от существующих и  проектируемых артезианских скважин. Вода из скважин насосами подаётся в проектируемые резервуары чистой воды, из которых насосами с регулируемыми приводами по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздаётся потребителям с объединением проектируемых сетей с существующими сетями с переключением существующих на новые и реконструкцией  существующих  при необходимости. Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления  на сетях в наиболее высоком месте устанавливаются проектируемые водонапорные башни.  Места расположения скважин, резервуаров чистой воды  и водонапорных башен решается  на следующей стадии проектирования.

Водоснабжение жителей на существующих и на проектируемых территориях в остальных деревнях Вятского сельского поселения  на расчетный срок остается без изменений.

Водоснабжение инвестиционных площадок  предусматривается от собственных артезианских скважин.

- При этом необходимо  произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной  охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается  обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается  хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство (промышленное и жилищное), подлежит размещать по согласованию с территориальным отделом Управления  Роспотребнадзора по Новгородской области  Вятского муниципального района.

- при застройке зоны второго пояса  содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление.  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Пожаротушение в  населенных пунктах  предусматривается от существующих  и проектируемых пожарных водоемов или резервуаров (не менее 2) с оборудованными разворотными площадками и системой самотечных водоводов с  мокрыми колодцами. Общая емкость водоемов (резервуаров) принята не менее 108 м3 из расчета расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/сек и уточняется на следующих стадиях  проектирования. Места расположения проектируемых водоемов выбираются из расчета обслуживания ими зданий  и сооружений в радиусе 150-200 м. Существующий подъезд к реке в д. Новинка для пожарных машин требует укрепления щебнем.

В Вятском СП согласно концепции развития пожарной охраны Новгородской области, утвержденной Губернатором Новгородской области, планируется создание муниципального подразделения пожарной охраны в д. Вятка.

2.6.2. Водоотведение.

Проектное предложение.

- Водоотведение от существующей и проектируемой застройки Вятского сельского поселения  на расчётный срок   составляет  260,35 м3/сут.

Расходы по водоотведению от существующей и проектируемой застройки  на расчётный срок   приведены в таблице

- Сброс сточных вод от проектируемой застройки д.Вятка предусматривается по проектируемым самотечным коллекторам на локальные очистные сооружения (ЛОС) модельного ряда «Топас».

- Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Тополь-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

- Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

- Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения. Это полностью автоматизированная система.

- Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, оборудование сертифицировано  и рекомендовано к применению главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ на всей территории России.

- Очищенная сточная вода может отводиться в дождевую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующей стадии проектирования.

Водоотведение в остальных населенных пунктах Вятского сельского поселения на расчетный срок остается по существующей схеме.

- Сточные воды от ферм отводятся на собственные  производственные очистные сооружения.

- Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- Санитарно- защитная зона очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сут составляет 100м, от 0,2 до  5 тыс. м3/сут - 150м.

Данные по водоотведению существующей и проектируемой застройки населенных пунктов Вятском СП приведены в таблице

- Водопотребление Вятского сельского поселения					Таблица

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расчет - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Вятское сельское поселение. - (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,735 | - 50 | - 36,75 | - 1,2 | - 44,1 | - 1,2 | - 2,218 | - 2,66 | - 4,88 | - 1,36 |
| - 2.Неучтенные расходы(10%) |  |  | - 3,67 | - - | - 4,41 | - - | - - | - - | - 0,48 | - 0,13 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 40,42 | - - | - 48,51 | - - | - - | - - | - 5,36 | - 1,49 |
| - 3.Полив | - 0,735 | - 50 | - 36,75 | - - | - 36,75 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом; |  |  | - 77,17 | - - | - 85,26 | - - | - - | - - | - 5,36 | - 1,49 |
| - 4. Ферма КРС на 80 голов |  | - 120 | - 9,6 |  | - 9,6 |  |  |  |  |  |
| - Всего по Вятскому поселению |  |  | - 86,77 |  | - 94,86 |  |  |  | - 5,36 | - 1,49 |
| - Вятское поселение. - На расчётный срок. - (существующая застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,549 | - 50 | - 27,45 | - 1,2 | - 32,94 | - 1,2 | - 2,44 | - 2,93 | - 4,02 | - 1,12 |
| - 2.Неучтенные расходы(10%) |  |  | - 2,74 | - - | - 3,29 | - - | - - | - - | - 0,4 | - 0,11 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 30,19 | - - | - 36,23 | - - | - - | - - | - 4,42 | - 1,23 |
| - 3.Полив | - 0,549 | - 50 | - 27,45 | - - | - 27,45 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом; |  |  | - 57,64 | - - | - 63,68 | - - | - - | - - | - 4,42 | - 1,23 |
| - 4. Ферма КРС на 100 голов |  | - 120 | - 12,0 |  | - 12,0 |  |  |  |  |  |
| - Всего по существующему положению на расчетный срок |  |  | - 69,64 |  | - 75,68 |  |  |  | - 4,42 | - 1,23 |
| - Вятское поселение. - На расчётный срок. - (проектируемая застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - 0,475 | - 160 | - 76,0 | - 1,2 | - 91,2 | - 1,2 | - 2,53 | - 3,03 | - 11,51 | - 3,19 |
| - 2.Неучтенные расходы(10%) |  |  | - 7,6 | - - | - 9,12 | - - | - - | - - | - 1,15 | - 0,32 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 83,6 | - - | - 100,32 | - - | - - | - - | - 12,66 | - 3,51 |
| - 3.Полив | - 0,475 | - 50 | - 23,75 | - - | - 23,75 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом; |  |  | - 107,35 | - - | - 124,07 | - - | - - | - - | - 12,66 | - 3,51 |
| - 4.Фермы КРС на 60 голов |  | - 120 | - 7,2 |  | - 7,2 |  |  |  |  |  |
| - 5. База отдыха и туризм д.Требесово |  |  | - 170,0 |  | - 170,0 |  |  |  |  |  |
| - Всего на расчетный срок - по Вятскому поселению |  |  | - 354,19 |  | - 376,95 |  |  |  | - 17,08 | - 4,74 |

- Водоотведение Вятского сельского поселения

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расчет - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Вятское сельское поселение. - (существующее положение) |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,735 | - 50 | - 36,75 | - 1,2 | - 44,1 |
| - 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  | - 1,83 |  | - 2,2 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 38,58 |  | - 46,3 |
| - Вятское сельское поселение. - На расчётный срок. - (существующая застройка) |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,549 | - 50 | - 27,45 | - 1,2 | - 32,94 |
| - 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  | - 1,37 |  | - 1,65 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 28,82 |  | - 34,59 |
| - Вятское поселение. - На расчётный срок. - (проектируемая застройка) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - 0,475 | - 160 | - 76,0 | - 1,2 | - 91,2 |
| - 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  | - 3,8 | - - | - 4,56 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 79,8 | - - | - 95,76 |
| - 3, База отдыха и туризм д. Требесово |  |  | - 130,0 |  | - 130,0 |
| - Всего на расчетный срок - по Вятскому поселению |  |  | - 238,62 |  | - 260,35 |

Мероприятия по развитию объектов газоснабжения:

Проектом предусматривается на расчетный срок 30% газификация всего населения Вятское сельское поселение».

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СниП 42-01-2002 «Газораспределительные сети»

Система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы высокого и среднего давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы газа для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Таким образом, основные направления, направленные на повышение надежности газораспределительной системы рассматриваемой территории на расчетный срок, следующие:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения. Строительство новых газопроводов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- газификация сельских населенных пунктов должна проводиться с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села;

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

-оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

- частичная замена природного газа на биогаз

Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94  с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2% в год.

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций,

- монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

-  строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Генеральным планом Вятское сельское поселени даны предложения по организации системы электроснабжения в районах нового строительства.

Питающие линии существующих участков на расчетный срок сохраняются существующими, за исключением линий, отработавших нормативный срок или требующие замены марки и сечения провода, не соответствующего нормам.

Данные по расчетным проектируемым  нагрузкам сведены в таблицу

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Существующие территории | 1965 |
|  | Коммунально-бытовые объекты на проектируемых территориях: |  |
|  | д.Вятка | 158 |
|  | д.Новинка | 443,1 |
|  | Инвестиционные площадки |  |
|  | д.Вятка |  |
|  | 1. Розлив минеральной воды | 94 |
|  | 2. Ферма и пилорама | 310 |
|  | 3. Ферма 11 га | 612 |
|  | д.Горка ферма | 310 |
|  | д.Гуськи | 162 |
|  | д.Федово | 259 |
|  | д.Требесово | 179 |

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгороэнерго» на 01.01.2014 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями ОАО «Новгородэнерго», которые должны получаться на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

Мероприятия по развитию системы сбора твердых бытовых отходов:

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Вятского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения; - расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Разработка проекта СЗЗ для объектов 1-Ш классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды Вятского сельского поселения следующие:

- Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

- Сохранение природных условий и особенностей поселения.

- Охрана рекреационных ресурсов.

- Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5.	Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов
использования.

- Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

- Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

- Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

- Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

- Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

- Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

12.	Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

Экологическая стратегия градостроительного развития Вятского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Вятского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования   природно-антропогенных   систем   и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения приведена в таблице 1.

5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 2.

5.3. Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО приведена в таблице 3.

5.4. Программа инвестиционных проектов газоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения приведена в таблице 4.

Таблица 1.

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения

| № |  | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения |  | Итого вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Реконструкция, с полной заменой труб существующих водопроводов |  | Повышения надежности системы водоснабжения | км | 172,0 |  | 0 | 0 | 50,0 | 57,0 | 65,0 |
| 1.1 | д.Вятка |  |  | 8 км | 135,0 |  | 0 | 0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| 1.2 | д.Новинка |  |  | 2 км | 37,0 |  | 0 | 0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| 2 | Строительство новых сетей водоснабжения |  | Обеспечени0е новых потребителей централизованной системой водоснабжения | км. | 200,0 |  | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Школьная |  |  | 1,5 км | 200,0 |  | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Замена водонапорной башни |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения. | 1 шт. | 150 ,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| 4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 522,0 |  | 0 | 0 | 50,0 | 157,0 | 315,0 |

Таблица 2.

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Реконструкция сетей электроснабжения | Повышение надежности работы системы электроснабжения | км. |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Вятка |  | 1,5 км | 135,0 |  |  |  |  | 135,0 |
|  | ул.Школьная |  |  | 135,0 |  |  |  |  | 135,0 |
| 2 | Установка уличного освещения | Обеспечение освещения на улицах |  | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  | д.Вятка ул.Школьная |  | 10 шт. | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| 3 | Строительство КТП - 250 | Повышение надежности работы системы энергосбережения | 1 шт. | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
| 4 | Замена КТП - 250 | Повышение надежности работы системы энергосбережения | 2 шт. | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 5 | Итого, необходимый объем капитальных |  |  | 1785,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785,0 |

Таблица 3

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки |  |  | 760,0 | 170,0 | 170,0 | 80,0 | 140,0 | 200,0 |
| 2 | Приобретение контейнеров для мусора | Улучшение услуг по вывозу мусора | 10 шт. |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 3 | Строительство площадок для сбора ТБО | Улучшение состояния окружающей среды |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 5 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  |  | 910,0 | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 |

Таблица 3.

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

| № | Технические мероприятия | Цель проекта | Ед. измерения | Итого вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | Строительство новых сетей газоснабжения | Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению | 5км | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 |

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета Вятского сельского поселения и иных источников

в 2022-2026 годах составит 4800,0 тыс. рублей, в том числе:

| мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785,0 |
| водоснабжение | 0 | 0 | 50,0 | 157,0 | 315,0 |
| утилизация ТБО | 170,0 | 170,0 | 80,0 | 190,0 | 200,0 |
| газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 |
| Итого | 170,0 | 170,0 | 130,0 | 347,0 | 4800,0 |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Вятского сельского поселения.

В состав рабочей группы включены:

Глава администрации Вятского сельского поселения , основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации поселка) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Собрание депутатов Вятского сельского поселения, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселка и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация Вятского сельского поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведения, газоснабжения, утилизация ТБО).

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице.

Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться в 2014 году.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Вятского сельского поселения.

Таблица12.

План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация Вятского сельского поселения | 1 месяц с момента утверждения Программы |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Ресурсоснабжающие организации Вятского сельского поселения | 3 месяца с момента получения от Администрации поселка утвержденных технических заданий |
| 3 | Организация разработки и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги | Региональная Служба по тарифам Афанасовского сельского поселения | Ежегодно |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Администрация Вятского сельского поселения | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
| 5 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией поселка) | Ресурсоснабжающие организации Вятского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 6 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями поселка | Администрация Вятского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 7 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Глава администрации Вятского сельского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 8 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Администрация Вятского сельского поселения | В соответствии с требованиями законодательства |
| 9 | Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются Собранием депутатов | Депутаты поселения | Не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Депутаты поселения | На постоянной основе |
| 11 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Администрация Вятского сельского поселения |  |

Целью мониторинга Программы Вятского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Вятского сельского поселения

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации Вятского сельского поселения.

2. Проведение депутатами земского собрания совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией Вятского сельского поселения и презентуемый Главой администрации Вятского сельского поселения.

3. Направление данного отчета в адрес Собрания депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами земского собрания Вятского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.